ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

Тренерским советом Директор МАУДО «ДЮСШ»

Протокол № 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Румянцева

от 04 сентября 2015 года «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

**ИНСТРУКЦИЯ  № ТБу-8
по электробезопасности для обучающихся МАОДО «ДЮСШ»**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.**
 1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в частности по электрооборудованию.

 1.2. Необходимо помнить, что нельзя:

 -прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

 -оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

 -пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

 -прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети электронагревателе;

 -использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

 1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.**
 2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на отсутствие нарушения изоляции.
 2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности:

 -избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

 - не ставьте тяжелые предметы на корпус;

 - не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

 - во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это опасное для жизни.

 2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к нему.

 **3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**
 3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.
 3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы, отсоединить его от электросети.
 3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

разбирать и производить самостоятельно ремонт(самого оборудования, проводов и т. д.)

 держаться за провод во время работы оборудования.

 3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.
 3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.
 3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.
 3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.
 3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.
 3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить от электросети.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.** 4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.
 4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.
 4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения - запрещается.
 4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.
 4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.
 4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.
 4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
 4.8. О случившемся немедленно сообщить своему тренеру-преподавателю.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.** 5.1. Выключить из сети оборудование.
 5.2. Привести в порядок рабочее место.
 5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал инструктор-методист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Софина О.Ю.)